Перечень услуг по ТО, ремонту и настройке КПП, СПК, МАПЛ, СПЛ

| № п/п | № комплекса | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | КПП-1 | 1 Ремонт и замена комплектующих 2 Восстановление герметичности системы 3 Модернизация комплекса (замена барометра, бароблока, включение в состав автоматического генератора давления) |
| 2 | КПП-2 | 1 Ремонт и замена комплектующих (в том числе, дополнительная регулировка многоканального измерителя температуры МИТ8.10) 2 Модернизация комплекса (замена термокамеры на автоматический сухоблочный термостат с комплексом специальных приспособлений для поверки термометров) |
| 3 | КПП-3 | 1 Ремонт и замена комплектующих 2 Восстановление защитного покрытия и внешнего вида солевого гигростата 3 Поставка комплектов солей в необходимой расфасовке |
| 4 | КПП-4 | 1 Ремонт и замена комплектующих (в том числе, анемометра АП-1 на эталонный анемометр ЭА-70) 2 Модернизация ЗПВ (диапазон до 60 м) 3 Доукомплектация комплекса контршаблонами для анеморумбометров М-47, М-49, М-127 4 Доукомплектация комплекса установкой УПАР-01 для поверки ручных анемометров типа МС-13, АП1, АП1-М1, АП1-М2 в комплекте с контроллером и двигателем |
| 5 | КПП-5 | Ремонт и замена комплектующих |
| 6 | КПП-6 | Ремонт и замена комплектующих (в том числе, линии задержки, лазерного дальномера) |
| 7 | СПК | 1 Ремонт и замена комплектующих 2 Модернизация портативных аэродинамических труб с диапазоном измерений 0,25-30 м до портативных аэродинамических труб с диапазоном измерений 0,1- 60 м/с и погрешностью Δ=0,015±0,015V м/c |
| 8 | МАПЛ, СПЛ | Обновление программного обеспечения |
| 9 |  | Ремонт и модернизация датчиков высоты нижней границы облаков ДВО-2 (ДВО-2мк) |
| 10 |  | Модернизация датчиков ветра М127 до датчиков ветра М127мп |